# Bestektekst Brand- en geluidswerende Utiliteitsdeur| Pico60 Rw,p 43dB

Bestekomschrijving Van Vuuren Grou B.V. (BRL 2211)

30 		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33		DEUREN 
30.33.11- 	HOUTEN DEUR

BRAND- EN GELUIDWEREND HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering; 	Dicht of met glasopeningen volgens tekening

Fabricaat;	Van Vuuren Grou B.V.

Type;		Pico60 Rw,p 43dB enkel

Brandwering;	60 minuten brandwerend

Breedte;	Volgens tekening

Hoogte;		Volgens tekening

Dikte;		78 mm

Kantuitvoering;	Randhout onbehandeld

Randhout gelakt

Randhout geschilderd

Dekplaat;	HDF

Oppervlakte;	HPL van Formica/ Duropal toplaag (uni std kleur/ structuur)

Schilderkwaliteit (SK)

Edelfineer

Vulling;	Geluidswerende vulling / Rw,p 43dB, Rw 47dB

Duurzaam;	Uitvoering met FSC / LEED / BREEAM certificering

.01	BINNENDEUREN

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.